### Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 13/03/2019

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

będąca podstawą do opracowania oferty na:

Dostawę materiałów i drobnego wyposażenia laboratoryjnego służącego do prowadzenia badań (WYD053, WYD085) w ramach projektu pt. „Opracowanie palety preparatów i produktów do napraw i retuszu uszkodzeń na powierzchniach z różnego typu materiałów wraz z dedykowanymi usługami rezultatem prac badawczo-rozwojowych” (wniosek o dofinansowanie nr WND-RPSL.01.02.00-24-0347/18-004, Ottimo Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa) współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I. Konkurencyjność MSP, działanie 1.2 Badanie, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV ze Wspólnego Słownika Zamówień.

Przedmiot zamówienia: materiały i drobne wyposażenie laboratoryjne służące do prowadzenia badań:

Kombinezony jednorazowe - kod CPV 35113410-6 - Odzież ochrony biologicznej i chemicznej

Rękawice ochronne - kod CPV 18143000-3 - Akcesoria ochronne

Maski filtrujące - kod CPV 18143000-3 - Akcesoria ochronne

Osłony twarzy - kod CPV 18143000-3 - Akcesoria ochronne

Okulary ochronne – kod CPV 18142000-6 Okulary ochronne

Zlewki - kod CPV 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne

Kuwety - kod CPV 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne

Butelki - kod CPV 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne

Pipety - kod CPV 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne

Szkiełka mikroskopowe - kod CPV 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne

Stoper laboratoryjny – kod CPV 18523000-1 Stopery

Cylinder miarkowy - kod CPV 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne

Tester twardości/odporności na zarysowanie wg ISO 1518 – kod CPV 38900000-4 Różne przyrządy do badań lub testowania

Połyskomierz trójkątowy wg ISO 2813 - kod CPV 38900000-4 Różne przyrządy do badań lub testowania

Nóż krążkowy do siatki nacięć wg ISO 2409 - kod CPV 38900000-4 Różne przyrządy do badań lub testowania

Kubek laboratoryjny DIN 53211 - kod CPV 38900000-4 Różne przyrządy do badań lub testowania

Statyw do kubka z poziomicą - kod CPV 38900000-4 Różne przyrządy do badań lub testowania

Piknometr ze stali nierdzewnej, 100 ml - kod CPV 38900000-4  Różne przyrządy do badań lub testowania

Automatyczny tester przyczepności powłok metoda pull-Off - kod CPV 38900000-4  Różne przyrządy do badań lub testowania

Wielofunkcyjny miernik grubości powłok – kod CPV 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Sonda grubości powłok do materiałów magnetycznych (stal) i niemagnetycznych (np. aluminium) - kod CPV 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Ultradźwiękowa sonda grubości wielowarstwowych powłok na materiach niemetalowych (beton, tworzywo, drewno, szkło, etc) -    kod CPV 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Pompa dozująca – kod CPV 42122510-8 Pompy perystaltyczne

| Lp. | Nazwa urządzenia (parametry techniczne) | Ilość [szt] |
| --- | --- | --- |
| 1 | materiałów i drobnego wyposażenia laboratoryjnego służącego do prowadzenia badań: (Specyfikacja: 1.1 – 1.6) |  |
| 1.1 | Kombinezony jednorazowe Rękawice ochronne Maski filtrujące Osłony twarzy Okulary ochronne | 1 |
| 1.2 | Zlewki Kuwety Butelki Pipety Szkiełka mikroskopowe Stoper laboratoryjny Cylinder miarkowy | 1 |
| 1.3 | Tester twardości/odporności na zarysowanie wg ISO 1518 - zgodny z normą ISO 1518; AS 3894.4, EN 438-2, SIS 184188 - zakres pomiaru 0-3N, 0-10N, 0-30N | 1 |
| 1.4 | Połyskomierz trójkątowy wg ISO 2813 - zgodny z normą ISO 2813, ASTM D 523, ASTMD 2457 - obszar pomiarowy: max. 9x15mm - zakres pomiaru: max. 0-300GU - rozdzielczość: 0.1GU - powtarzalność: max. ±0.1GU, ±0.2GU, ±0.2%G - czas pomiaru: max. 0.5s | 1 |
| 1.5 | Nóż krążkowy do siatki nacięć wg ISO 2409 Zgodny z normą ISO 2409; ASTM D3359 | 1 |
| 1.6 | Kubek do badania lepkości lakieru zgodny z normą DIN 53211 z wymiennymi dyszami - statyw do kubka lepkości | 1 |
| 1.7 | Piknometr ISO 2811 Zgodny z normąISO 2811, ASTM D 1475, DIN 53 217 |  |
| 1.8 | Miernik przyczepności - zgodny z normą ASTM D4541/D7234, ISO 4624/16276-1, AS/NZS 1580.408.5 - zakres pomiaru ok. 0~96 MPa - dokładność ok.±1% - wyświetla ciśnienie, szybkość, czas trwania testów; - oblicza max, min, średnią i odchylenie standardowe; - drukuje i wyświetla podstawowe zakresy i histogramy; - szkicuje wykresy w czasie rzeczywistym; - umożliwia wprowadzanie notatek i adnotacji; - eksport do dokumentu lub arkusza kalkulacyjnego; - zawiera kabel USB; - bezpłatne aktualizacje; |  |
| 1.9 | Wielofunkcyjny miernik grubości powłok Zgodny z normąISO 2178, 2360, 2808, 19840, ASTM B499, D1186, D1400, D7091, E376, G12 - zawiera sondę do pomiaru grubości powłok materiałów magnetycznych i niemagnetycznych - sonda ultradźwiękowa do pomiaru powłok na materiałach niemetalowych |  |

- PRZEPROWADZENIE PRZEZ DOSTAWCĘ INSTRUKTAŻU Z OBSŁUGI MASZYN DLA ZAŁOGI ZAMAWIAJĄCEGO.

- Instruktaż (szkolenie) z obsługi urządzeń, sprzętu musi zostać przeprowadzony:

- po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego;

- w ustaleniu z Zamawiającym;

- w miejscu pracy przedmiotu zamówienia;

- Pracownicy wskazani przez Zamawiającego zostaną poinstruowani z zakresu obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia. Instruktaż ma być przeprowadzony w taki sposób, aby po jego zakończeniu pracownicy Zamawiającego byli zaznajomieni ze wszystkimi szczegółami procesu obsługi oraz mogli samodzielnie prowadzić eksploatację maszyny.

- DOSTARCZENIE PRZEZ DOSTAWCĘ NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI.

- Dostawca zobowiązuje się dostarczyć:

- pełną dokumentację techniczno - ruchową przedmiotu zamówienia z instrukcją obsługi

- karty gwarancyjne

- deklaracje zgodności CE lub równoważne;

2.	Ostateczny zakres dokumentacji zostanie zatwierdzony przez obie Strony i będzie obejmował elementy niezbędne do prawidłowej eksploatacji sprzętu.

- Dostawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację, o której mowa powyżej w terminie wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający może wnieść uwagi do dostarczonej przez Dostawcę dokumentacji, które Dostawca zobowiązany jest uwzględnić lub odnieść się do nich, w terminie obustronnie ustalonym. Wniesienie przez Zamawiającego uwag do przekazanej przez Dostawcę dokumentacji nie może stanowić przyczyny odmowy podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego wykonanie przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem przypadku braku kompletności przekazanej dokumentacji (z uwzględnieniem ppkt 2).

- ZREALIZOWANIE PRZEZ DOSTAWCĘ POZOSTAŁYCH OBOWIĄZKÓW NIEZBĘDNYCH DLA PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Wykonanie przez Dostawcę następujących obowiązków:

- odbiór i dostarczanie naprawianych urządzeń z i do miejsca dostawy na koszt Dostawcy w okresie gwarancji, jeśli zajdzie taka konieczność;

- prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz odpowiedzialność za prawidłowe działanie urządzeń. Przedmiot zamówienia musi być wykonany kompleksowo, z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.