### Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 04/04/2019

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

będąca podstawą do opracowania oferty na:

Dostawę extrudera laboratoryjnego (WYD019, WYD045)  w ramach projektu pt. „Opracowanie palety preparatów i produktów do napraw i retuszu uszkodzeń na powierzchniach z różnego typu materiałów wraz z dedykowanymi usługami rezultatem prac badawczo-rozwojowych” (wniosek o dofinansowanie nr WND-RPSL.01.02.00-24-0347/18-004, Ottimo Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa) współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka, działanie 1.2 Badanie, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV ze Wspólnego Słownika Zamówień.

Przedmiot zamówienia: Extruder

Extruder – określa kod CPV 42994200-2 maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

| Lp. | Nazwa urządzenia (parametry techniczne) | Ilość [szt] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Extruder laboratoryjny (Specyfikacja: 1.1) |  |
| 1.1 | Extruder laboratoryjny: - zasilanie 230V lub 400V 50Hz - moc 0,75kW-1,5 kW - system dwuślimakowy - ślimaki współbieżne - umożliwia tworzenie i udoskonalanie tworzyw - dotykowy panel sterujący z pamięcią receptur - średnica ślimaka 12 mm - prędkość obrotowa max. 800 obr/min. - moment obrotowy 2 x 9 Nm - pomiar momentu obrotowego - dokładność pomiaru momentu obrotowego < ± 5 / Rozdzielczość 0,1 - Maksymalna temperatura pracy 400°C | 1 |

- PRZEPROWADZENIE PRZEZ DOSTAWCĘ INSTRUKTAŻU Z OBSŁUGI MASZYN DLA ZAŁOGI ZAMAWIAJĄCEGO.

- Instruktaż (szkolenie) z obsługi urządzeń, sprzętu musi zostać przeprowadzony:

- po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego;

- w ustaleniu z Zamawiającym;

- w miejscu pracy przedmiotu zamówienia;

- Pracownicy wskazani przez Zamawiającego zostaną poinstruowani z zakresu obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia. Instruktaż ma być przeprowadzony w taki sposób, aby po jego zakończeniu pracownicy Zamawiającego byli zaznajomieni ze wszystkimi szczegółami procesu obsługi oraz mogli samodzielnie prowadzić eksploatację maszyny.

- DOSTARCZENIE PRZEZ DOSTAWCĘ NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI.

- Dostawca zobowiązuje się dostarczyć:

- pełną dokumentację techniczno-ruchową przedmiotu zamówienia z instrukcją obsługi

- karty gwarancyjne

- deklaracje zgodności CE lub równoważne;

2.	Ostateczny zakres dokumentacji zostanie zatwierdzony przez obie Strony i będzie obejmował elementy niezbędne do prawidłowej eksploatacji sprzętu.

3.    Dostawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację, o której mowa powyżej w terminie

wykonania przedmiotu zamówienia.

4.   Zamawiający może wnieść uwagi do dostarczonej przez Dostawcę dokumentacji, które Dostawca

zobowiązany jest uwzględnić lub odnieść się do nich, w terminie obustronnie ustalonym.

Wniesienie przez Zamawiającego uwag do przekazanej przez Dostawcę dokumentacji nie może

stanowić przyczyny odmowy podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego

potwierdzającego wykonanie przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem przypadku braku

kompletności przekazanej dokumentacji (z uwzględnieniem pkt 2).

- ZREALIZOWANIE PRZEZ DOSTAWCĘ POZOSTAŁYCH OBOWIĄZKÓW NIEZBĘDNYCH DLA PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Wykonanie przez Dostawcę następujących obowiązków:

- odbiór i dostarczanie naprawianych urządzeń z i do miejsca dostawy na koszt Dostawcy w okresie gwarancji, jeśli zajdzie taka konieczność;

- prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz odpowiedzialność za prawidłowe działanie urządzeń. Przedmiot zamówienia musi być wykonany kompleksowo, z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

Potwierdzenie zapoznania się ze specyfikacją techniczną zamawianego urządzenia:

……………………………………………………………………

(podpis dostawcy)